Общество с ограниченной ответственностью

«Торговая фирма "Гермес"»

ИНН 7700220044 КПП 770022004

г.Москва, ул.Тверская, д.22, оф.14

АКТ № 15
о выявленных неисправностях (дефектах) основного средства

г. Москва                                                                                                                       12.11.2023

Объект основных средств:

| № п/п | Наименование объекта | Инвентарный номер | Дата изготовления | Дата ввода в эксплуатацию | Фактический срок эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильная камера | 00000035 | 20.01.2020 | 01.02.2020 | 45 месяцев |

В процессе осмотра объекта были выявлены следующие неисправности (дефекты):

| № п/п | Обнаруженные неисправности (дефекты) |
| --- | --- |
| 1 | Выход из строя компрессора Panasonic CNR91-25431T |

Для устранения неисправностей (дефектов) необходимо:
– заменить компрессор

Ответственный за ремонт холодильной камеры – рабочий А.И. Иванов.

| Акт составил: | начальник цеха |  |  |  | В.К. Волков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С актом ознакомлен: | рабочий |  |  |  | А.И. Иванов |