**Положение об организации обучения и проверки знаний правил по электробезопасности работников в ООО «Гамма»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее положение об организации обучения и проверки знаний правил электробезопасности работников ООО «Гамма» (далее – Положение) разработано в целях реализации законодательства Российской Федерации об охране труда.

Положение устанавливает единые требования к организации обучения и проверки знаний работников ООО «Гамма» Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России от 12.08.2022 № 811, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда от 15.12.2020 № 903н, инструкций по охране труда и другой нормативно-технической документации, регламентирующей эксплуатацию, наладку и ремонт электротехнического оборудования.

1.2. Работники, относящиеся к электротехническому и электротехнологическому персоналу, а также должностные лица, осуществляющие контроль и надзор за соблюдением требований безопасности при эксплуатации электроустановок, специалисты по охране труда, контролирующие электроустановки, должны пройти проверку знаний требований Правил и других требований безопасности, предъявляемых к организации и выполнению работ в электроустановках, в пределах требований, предъявляемых к соответствующей должности или профессии, и иметь соответствующую группу по электробезопасности.

1.2.1. Электротехнический персонал:

* организующий оперативные переключения, ремонтные, монтажные и наладочные работы в электроустановках и принимающий в этих работах непосредственное участие;
* осуществляющий оперативное управление электрохозяйством ООО «Гамма» и оперативное обслуживание электроустановок (техническое обслуживание, подготовка рабочего места, допуск к работе и надзор за работающими);
* выполняющий все виды работ по ремонту, реконструкции и монтажу электрооборудования;
* осуществляющий испытание, измерение, наладку и регулировку электроаппаратуры.

Примечание. К электротехническому персоналу относятся:

* инженер-энергетик, ответственный за электрохозяйство;
* лицо, замещающее его на период отсутствия (отпуск, командировка, болезнь и т. п.);
* лица, выполняющие работы, перечисленные в пункте 1.2.1.

1.2.2. Электротехнологический персонал:

* обслуживающий установки электротехнологических процессов (электрошвейные машины, электросварка и т. п.);
* обслуживающий сложное энергонасыщенное оборудование, при работе которого требуется постоянное техническое обслуживание и регулировка электроаппаратуры, электроприводов и элементов электроснабжения (ремонт, обслуживание и регулировка электрооборудования производственных мастерских и лабораторий).

Примечание. К электротехнологическому персоналу относятся:

* мастера производственного обучения, лаборанты;
* лица, обслуживающие вышеуказанное электрооборудование.

1.3. Неэлектротехнический персонал (не относящийся к электротехническому и электротехнологическому персоналу), выполняющий работы, при которых может возникнуть опасность поражения электрическим током:

1.3.1. Группа I по электробезопасности распространяется на неэлектротехнический персонал. Присвоение группы I по электробезопасности производится путем проведения инструктажа, который должен завершаться проверкой знаний в форме устного опроса и (при необходимости) проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы или оказания первой помощи при поражении электрическим током.

Примечание. К неэлектротехническому персоналу относятся работники:

* обслуживающие действующие стенды, передвижные машины и механизмы с электроприводом (электрошвейные машины, плойки, утюги, электропинцеты и т. д.);
* использующие в работе электроинструмент, выполняющие работы по уборке помещений с повышенной опасностью и др.

**2. Требования к персоналу, осуществляющему эксплуатацию электроустановок**

2.1. В целях организации эксплуатации электроустановок в соответствии с требованиями правил по электробезопасности и другой нормативно-технической документации генеральный директор ООО «Гамма» утверждает:

2.1.1. Перечень должностей электротехнического и электротехнологического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей необходимо иметь квалификационную группу по электробезопасности.

2.1.2. Перечень должностей и профессий для неэлектротехнического персонала, которому для выполнения функциональных обязанностей требуется иметь I квалификационную группу по электробезопасности.

Вышеуказанные перечни разрабатывает ответственный за электрохозяйство ООО «Гамма» с учетом требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей.

2.2. Ответственный за электрохозяйство ООО «Гамма» должен иметь не ниже IV квалификационной группы по электробезопасности для работы в электроустановках напряжением до 1000 В.

2.3.Присвоение I группы по электробезопасности проводит работник из числа электротехнического персонала данного потребителя с группой по электробезопасности не ниже III или специалистом по охране труда, имеющим группу IV по электробезопасности или выше.

2.4. Руководитель, осуществляющий техническое руководство электротехнологическим персоналом и надзор за его работой, должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже, чем у подчиненного персонала.

2.5. Лицо, относящееся к электротехническому персоналу, осуществляющее на рабочем месте инструктаж и проверку знаний правил по электробезопасности неэлектротехнического персонала, должно иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже III.

2.6. Для поддержания в работоспособном состоянии электрического и электротехнологического оборудования и сетей, обеспечения их безопасной эксплуатации генеральный директор ООО «Гамма» назначает ответственного за электрохозяйство, а также лицо, его замещающее, на период длительного отсутствия.

Генеральный директор ООО «Гамма» при необходимости и на основании представления ответственного за электрохозяйство ООО «Гамма» назначает ответственных за электрохозяйство в структурных подразделениях. Назначение ответственных за электрохозяйство оформляется приказом. Обязанности и права указанных лиц должны быть отражены в должностных инструкциях.

2.7. Генеральный директор ООО «Гамма» должен своевременно направлять электротехнический и электротехнологический персонал, обслуживающий действующие электроустановки, в учреждения здравоохранения для прохождения периодических медицинских осмотров.

**3. Организация обучения и проверки знаний правил по электробезопасности**

3.1. Проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций работников ООО «Гамма» проводится:

* первичная;
* внеочередная, согласно пункту 3.3. настоящего Положения;
* очередная , согласно пункту 3.4 настоящего Положения.

3.2. Электротехнический персонал обязан проходить производственное обучение на рабочем месте:

* перед допуском к самостоятельной работе в электроустановках;
* при переходе на другую работу (должность), связанную с эксплуатацией электроустановок;
* при перерыве свыше одного года на работах и должностях, относящихся к электротехническому персоналу.

Программу производственного обучения составляет ответственный за электрохозяйство структурного подразделения, утверждает – ответственный за электрохозяйство ООО «Гамма».

3.3. Внеочередная проверка знаний правил по электробезопасности проводиться независимо от срока проведения предыдущей проверки знаний в случаях:

* при вступлении в силу новых отраслевых актов в сфере электроэнергетики;
* при переводе работника на новую должность, если должностные обязанности работника требуют дополнительных знаний Правил;
* при вводе в эксплуатацию нового оборудования и изменениях технологических процессов;
* при нарушении работниками правил по электробезопасности и инструкций, по требованию ответственного за электрохозяйство ООО «Гамма» или органов государственного энергетического надзора
* при перерыве в работе по данной должности  более 6 месяцев.

3.4. Внеочередная проверка знаний не отменяет сроков проведения очередной проверки знаний в соответствии с утвержденным графиком проверки знаний (за исключением внеочередной проверки знаний, связанной с переводом работника на новую должность, повышением группы по электробезопасности).

3.5. Очередная проверка знаний правил по электробезопасности, должностных и производственных инструкций электротехническим и электротехнологическим персоналом организуется в установленные сроки, но не реже чем:

3.5.1. Один раз в год – для электротехнического персонала, непосредственно организующего и проводящего работы по обслуживанию действующих электроустановок или выполняющего в них наладочные, электромонтажные, ремонтные работы или профилактические испытания, а также для персонала, имеющего право выдачи нарядов, распоряжений, ведения оперативных переговоров.

3.5.2. Один раз в три года – для руководителей и специалистов, не относящихся к персоналу, указанному в пункте 3.5.1 настоящего Положения, а также для специалиста по охране труда, допущенного к инспектированию электроустановок ООО «Гамма».

Время следующей проверки знаний работниками правил по электробезопасности устанавливается в соответствии с датой их последней проверки знаний.

3.6. Для проведения проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала организации руководитель потребителя должен назначить приказом по организации комиссию в составе не менее пяти человек.

3.7. Председатель комиссии должен иметь группу по электробезопасности V у потребителей с электроустановками напряжением до и выше 1000 В и группу IV – у потребителей с электроустановками напряжением только до 1000 В.

3.6. В состав комиссии по проверке знаний должны включаться работники из числа административно-технического персонала организации  по направлениям проверки знаний. Председателем квалификационной комиссии назначается ответственный за электрохозяйство ООО «Гамма».

3.7. Председатель, заместители председателя и не менее двух членов постоянно действующей комиссии по проверке знаний организации проходят проверку знаний  по вопросам безопасности в соответствующей области аттестации в аттестационной комиссии Ростехнадзора

Остальные члены центральной постоянно действующей комиссии по проверке знаний организации должны проходить проверку знаний в центральной постоянно действующей комиссии организации.

3.8. После обучения экзаменационная комиссия проводит проверку теоретических знаний и практических навыков. Проверка знаний каждого работника проводится индивидуально.

3.9. Результат проведения проверки знаний должен оформляться протоколом проверки знаний и удостоверением и фиксироваться в журнале учета проверки знаний.

3.10. Работник, получивший неудовлетворительную оценку по результатам проверки знаний, к самостоятельной работе не допускается и обязан в срок не более одного месяца пройти повторную проверку знаний.

3.11. При получении работником неудовлетворительной оценки по итогам повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не допускается.

3.12.Удостоверение о проверке знаний с записью результатов проверки знаний должно находиться у работника во время выполнения им должностных обязанностей и предъявляться по требованию контролирующих лиц.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Заместитель генерального директора по АХР |  | Смирнова А.А. |